## Slide 1: Измерение основных параметров РПУ
Лабораторный практикум

## Slide 2: Единицы измерения
.

## Slide 3: Быстрый перевод
0 дБм – мощность 1 мВт, амплитуда 0.32 В;
10 дБм - мощность 10мВт, амплитуда 1 В.
добавление (вычитание) 10 дБм - увеличение (уменьшение) мощности в 10 раз, а амплитуды в 3,2 раза;
добавление (вычитание) 20 дБм - увеличение (уменьшение) мощности в 100 раз, а амплитуды в 10 раз;
добавление (вычитание) 6 дБ - увеличение (уменьшение) мощности в 4 раза, а амплитуды в 2 раза;

## Slide 4: Используемое оборудование
Генератор сигналова
Анализатор спектра

## Slide 5: Анализатор спектра, построенный по принципу супергетеродинного приемника

## Slide 6: Основы работы с контрольно-измерительным оборудование
Работа 1

## Slide 7: Контроль области исследуемых частот
Автоматическая настройка
Автоматическая регулировка при различных значениях Span

## Slide 8: Влияние полосы RBW
Автоматическая настройка

## Slide 9: Влияние полосы VBW
Автоматическая настройка

## Slide 10: Исследование спектра ЧМ-сигнала
Режим ЧМ
несущая частота
уровень сигнала
девиация частоты
девиация частоты
частота модуляции

## Slide 11: Измерение параметров фильтра
Работа 2

## Slide 12: Фильтры
Бригада 1
Бригада 2
Бригада 3
Бригада 4

## Slide 13: Основные параметры фильтров
Амплитудно-частотная характеристика:
Полоса пропускания и частота среха
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания
Полоса подавления
Наибольший коэффициент отражения по входу и выходу в полосе пропускания

## Slide 14: Измерение АЧХ фильтра
Схема измерения АЧХ
Измерить - Р1

## Slide 15
Схема калибровки
Измерить – Р2
АЧХ:
K = P1-P2

## Slide 17: Измерение модуля коэффициента отражения
IN – вход (падающая волна), OUT- выход - первичная линия
CPL IN (Coupled Input), CPL OUT – вторичная линия

## Slide 18: Измерение параметров усилителя
Работа 3

## Slide 19: Основные параметры усилителей
коэффициент усиления;
коэффициент шума;
модуль коэффициента отражения по входу и выходу усилителя;
точка одно-децибельной компрессии P1dB;
точка пересечения по интермодуляции 3-го порядка (IP3);

## Slide 20: коэффициент усиления
Проведение измерения
Калибровка

## Slide 21
Рассчитать коэффициент передачи, считая потери пренебрежительно малыми
Опишите методику измерения
Опишите методику измерения развязки
Приведите пример характеристик из документации на аналогичный усилитель

## Slide 22: коэффициент шума
Дайте определение коэффициента шума
Опишите методику измерения коэффициента шума
Составьте выражение, позволяющее рассчитать коэффициент шума, опираясь на проделанные измерения
Приведите примеры из документации на аналогичный усилитель
Схема измерения Кш
Калибровка по входу
Калибровка по выходу

## Slide 23: точка одно-децибельной компрессии P1dB
Дайте определение точки одно-децибельной компрессии
Поясните методику измерения
Приведите примеры из документации на аналогичный усилитель
Схема измерения
Калибровочные измерения

## Slide 24: точка пересечения по интермодуляции 3-го порядка (IP3)

## Slide 25
Дайте определение точки IP3
Поясните методику измерения
Приведите примеры из документации на аналогичный усилитель

## Slide 26: Дополнительное задание
Как необходимо изменить методику измерения при использовании кабеля между сумматором и усилителем?

## Slide 27: Измерение параметров преобразователя чатоты
Работа 4

## Slide 28: Преобразовтель частоты

## Slide 29: Измерение коэффициентов передачи при преобразовании частоты вниз

## Slide 30
№ | fLO | fc | PIF | PRF | Kp
1 | fo | fo+ fп |  |  | 
2 | 2fo | 2fo+ fп |  |  | 
3 | 3fo | 3fo+ fп |  |  | 
4 | 4fo | 4fo+ fп |  |  | 
5 | 5fo | 5fo+ fп |  |  | 
f0 = 100 МГц, ∆ =fп = 20 МГц
Измерить коэффициент преобразования (Conversion Loss), равный PIF /PRF для частот {fLO, fс } = {f0, f0 + ∆; 2f0, 2f0 +∆; 3f0, 3f0 + ∆; 4f0, 4f0 + ∆; 5f0, 5f0 + ∆}
Рассмотреть спектральные составляющие на выходе ПЧ для случая fг =n*100 МГц, где n – номер бригады. В отчете указать каждую спектральную составляющую и ее связь с гармониками гетеродина и сигнала
Рассчитайте подавление результатов преобразования вниз двойного балансного смесителя fп = fс − nfLO для n = 2, 3, 4, 5 относительно n = 1. Какой уровень ожидать на анализаторе спектра, если проделать экспериментальное исследование для определения коэффициента подавления?

## Slide 31: Измерение коэффициентов передачи при преобразовании частоты вверх

## Slide 32
Измерьте коэффициент преобразования (Conversion Loss), равный PRF /PIF для частот {fLO, fп } = {f0, f0 + ∆; 2f0, 2f0 +∆; 3f0, 3f0 + ∆; 4f0, 4f0 +∆; 5f0, 5f0 + ∆},
f0 =100 МГц, ∆ =fс =20 МГц
Рассмотреть спектральные составляющие на выходе ПЧ для случая fг =n*100 МГц, где n – номер бригады. В отчете указать каждую спектральную составляющую и ее связь с гармониками гетеродина и сигнала

## Slide 33: Измерение фазовой и амплитудной характеристик смесителя в режиме детектора
      Source:
      Internal – внутренний опорный генератор;
      External – в качестве опорной частоты используется сигнал, пода- ваемый на вход REF In;
      Выход опорной частоты (Ref Output):
      On – выход включен, сигнал текущей опорной частоты прибора выводится на выход REF Out. При включенном внутреннем опорном генераторе, сигнал берется с него, при включенном внешнем, – вход REF In подается через буферный усилитель на выход REF Out;
      Off – выход REF Out выключен.

## Slide 34
Описать методику проведения эксперимента для измерения фазовой и частотной характеристик ПЧ в режиме детектора
Изобразить одидаемые характеристики в соответствии с заданием в описании